Ceník metrologických služeb MKP - TTE SYNTHESIA

Metrologické kontrolní pracoviště teploty, tlaku a elektrických veličin SYNTHESIA je kalibrační laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p..s. pod číslem 2261 s přidělenou kalibrační značkou  K 2261.

Orientační ceny vycházejí z hodinové sazby 380,- Kč (bez DPH 20 %). Množstevní slevy lze uplatnit po dohodě s vedoucím kalibrační laboratoře. Přednostně vyřizované zakázky nutno dohodnout s vedoucím kalibrační laboratoře. Na tyto zakázky se přičítá příplatek za přednostní vyřízení.

Teplota

	Typ přístroje
	Rozsah
	Poznámka
	Cena

	Skleněný teploměr
	-35 až +360 °C
	1, 2
	380 až 1520,-Kč podle typu 

	Odporový snímač teploty
	-35 až  +550 °C
	1
	1140,-Kč

	Termoelektrický snímač teploty
	0 až +1100 °C
	1
	1520,-Kč


	Přímoukazující teploměr – digitální, bimetalový, . .  
	-35 až +1100 °C
	1
	760 až 1140,-Kč podle typu

	Převodník teploty
	-35 až +1100 °C
	1
	1140,-Kč

	Teploměry kalibrované u zákazníka
	-50 až +1100 °C
	3, 4
	Dohodou


1 . . . cena platí pro kalibraci při třech teplotách, za každou další teplotu se přičítá 380,-Kč.

2 . . . výsledná cena vychází z rozsahu teploměru, dělení stupnice, nutnosti provádět přepočty na zábrus, ponor stonku apod.

3 . . . cena závisí na obtížnosti měření, časové náročnosti, počtu kalibrovaných hodnot, typu zařízení, apod.

4 . . . k ceně se přičítají cestovní náklady ve výši 13,- Kč / km.

Tlak - relativní, absolutní

	Typ přístroje
	Rozsah
	Cena

	Převodník relativního tlaku s el. výstupním signálem přesnosti lepší než 0,6 % včetně
	-100 až +60 MPa
	1520,-Kč

	Převodník relativního tlaku s el. výstupním signálem přesnosti horší než 0,6 %
	-100 až  +60 MPa
	1140,-Kč

	Převodník absolutního tlaku s el. výstupním signálem přesnosti lepší než 0,6 % včetně
	0 až 2 MPa
	1900,-Kč

	Převodník absolutního tlaku s el. výstupním signálem přesnosti horší než 0,6 %
	0 až 2 MPa
	1520,-Kč

	Deformační manometr (vakuometr) pro relativní tlak přesnosti lepší než 0,6 % včetně
	-100 až  +60 MPa
	1140,- Kč

	Deformační manometr (vakuometr) pro relativní tlak přesnosti horší než 0,6 %
	-100 až  +60 MPa
	760,- Kč

	Deformační manometr (vakuometr) pro absolutní tlak přesnosti lepší než 0,6 % včetně
	-100 až  +60 MPa
	1520,- Kč

	Deformační manometr (vakuometr) pro absolutní tlak přesnosti horší než 0,6 %
	-100 až  +60 MPa
	1140,- Kč

	Digitální tlakoměry a barometry
	-100 až  +60 MPa
	760 až 1140,-Kč


Po kalibraci přístrojů určených k měření tlaku kyslíku se provádí kontrolní výplach a rozbor tohoto výplachu na přítomnost organických látek, za jehož provedení se k ceně za kalibraci přičítá 900,- Kč ( bez DPH ) na každé 2 přístroje.

Elektrické veličiny

	Typ přístroje
	Rozsah
	Poznámka
	Cena

	Digitální voltmetr (stejnosměrný, střídavý) přesnosti lepší než 0,1 %
	1 mV až 1000 V
	1, 2
	1140 až 1520,-Kč

	Digitální voltmetr (stejnosměrný, střídavý) přesnosti 0,1 % a horší
	1 mV až 1000 V
	1, 2
	760 až 1140,-Kč

	Analogový voltmetr
	1 mV až 1000 V
	1, 2
	1140 až 1520,-Kč

	Digitální ampérmetr (stejnosměrný, střídavý) přesnosti lepší než 0,1 %
	1 A až 20 A
	1, 3
	1140 až 1520,-Kč

	Digitální ampérmetr (stejnosměrný, střídavý) přesnosti 0,1 % a horší
	1 A až 20 A
	1, 3
	760 až 1140,-Kč

	Analogový ampérmetr
	1 A až 20 A
	1, 3
	1140 až 1520,-Kč

	Ohmmetr přesnosti lepší než 0,1 %
	0  až 10 M
	1
	1140 až 1520,-Kč

	Ohmmetr přesnosti 0,1 % a horší
	0  až 10 M
	1
	760 až 1140,-Kč

	Odporová dekáda přesnosti lepší než 0,1 %
	0  až 50 M
	4
	2280 až 3040,-Kč

	Odporová dekáda přesnosti 0,1 % a horší
	0  až 50 M
	4
	1900 až 2280,-Kč

	Digitální multimetr 3-místný
	Viz předchozí
	1
	1140 až 1520,-Kč

	Digitální multimetr 4-místný
	Viz předchozí
	1
	1520 až 1900,-Kč

	Analogový multimetr
	Viz předchozí
	1
	2280 až 3040,-Kč

	Elektrický převodník
	Viz předchozí
	2, 3
	1140,-Kč


1 . . . cena závisí na počtu rozsahů kalibrovaného přístroje

2 . . . frekvenční rozsah střídavých voltmetrů 10 Hz až 10 kHz

3 . . . frekvenční rozsah střídavých ampérmetrů 10 Hz až 2 kHz

4 . . . cena závisí na počtu dekád kalibrovaného přístroje

Zajistíme také opravy, seřizování a cejchování výše uvedených přístrojů.

Adresa : Synthesia,a.s., Semtín č.p. 103, budova M 84, 532 17 Pardubice.

Telefon : 466 824 809, 724 401 519.
Fax : 466 822 981.

E-mail: vhandlovic@synthesia.cz

